采购需求

一、项目情况简介：

淮北市人力资源和社会保障局办公大楼始用于2003年，共14层（不含地下一层），建筑总面积约10000平方米，工作人员及办事群众较多，为保障办公环境安全，根据相关文件精神要求，拟选择有资质的检测单位对以上建筑物进行建筑质量安全检测鉴定，出具有效质量安全检测鉴定报告。

表1 检测工作量及费用清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 建筑面积 | 投标单价 （元/平方） | 合计（元） |
| 混凝土强度 | 10000平方（共1栋） |  |  |
| 钢筋配置 |
| 构件截面尺寸 |
| 构造核查 |
| 钢筋锈蚀 |
| 侧向位移 |
| 房屋垂直度 |
| 构件裂缝/变形 |
| 混凝土结构损伤及内部缺陷 |
| 围护结构检测 |
| 房屋安全性等级评定 |
| 机房、档案室承重检测 |
| 含税总计（元） | |  | |

二、支付方式：乙方完成现场检测，出具检测鉴定报告，并取得淮北市房屋安全鉴定部门认可后，甲方向乙方支付价款的100%，付款前，乙方需配合甲方办理相关付款手续并提供相应的等价面额的发票。

三、对检测结构异议的处理

甲方对检测鉴定结论有异议的，可由双方共同认可的检测鉴定机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。若对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

四、项目经费

本项目经费预算为： 7万元

本项目经费来源为：单位自筹